## Лист1
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
№ | Наименование | ед. изм. | информация
1. | QR-код МЖД |  | нет
2. | Почтовый адрес МЖД (включая индекс) |  | Чингиза Айтматова 31
3. | Общие сведения
3.1. | Наличие регистрации кондоминиума
да
нет
3.2. | Наличие тех. паспорта |  | да
| да |  | +
нет
3.3. | Наличие земельного акта
да
нет
3.4. | Инвентарный номер (если имеется) |  | 229120
3.5. | Кадастровый номер земельного участка (если имеется) |  | 21:320:148:157:31
3.6. | Общая площадь земельного участка (если имеется)
3.7. | Дата последнего проведения капитального ремонта |  | не проводился
3.8. | Наличие акта технического обследования |  | не проводился
дата:
заключение:
3.9. | Балансовая принадлежность МЖД: |  | частная собственность
государственная собственность
| частная собственность |  | +
другая
3.10. | Наличие информационной системы: |  | отсутствует
наименование
IP - адрес
3.11. | Дата последнего энергоаудита |  | не проводился
3.12. | Класс энергоэффективности
4. | Техническая характеристика МЖД
4.1. | Серия, тип проекта здания
4.2. | Год постройки |  | 2016 год
4.3. | Общая площадь дома | м2 | 16635.8
4.4. | Жилая площадь дома | м2 | 5006.2
4.5. | Площадь нежилых помещений | м2 | 7612.2
| подвал | м2
| чердак | м2
| технический этаж | м2
4.7. | Количество этажей | ед. | 9 и 5 этажей
4.8. | Количество подъездов | ед. | 7
4.9. | Количество секций | ед.
4.10. | Мансарды | м2 | -
4.11. | Паркинг | м2 | имеется
4.12. | Срок службы здания
4.13. | Износ МЖД
5. | Количество квартир |  | 142
6. | Наружные стены: |  | кирпич и газоблок
кирпич
блоки
панели
| другое…. |  | кирпич и газоблок
Состояние:
| Качество стен |  | удовлетворительное
неудовлетворительное
7. | Фасад: |  | декоративная штукатурка, гранит
облицовочный материал:
кирпич
кирпич силикатный
керамогранит
алюкобонд
ракушечник
| другое |  | декоративная штукатурка, гранит
Состояние:
удовлетворительное
неудовлетворительное
8. | Фундамент:
| материал: |  | железобетон
свайный
ленточный
монолит
ФБС (фундаментные блоки строительные)
| другое…. |  | железобетон
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
9. | Стены подвала:
| материал: |  | монолит
ФБС (фундаментные блоки строительные)
| монолит |  | +
другое….
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
10. | Перекрытия:
| материал: |  | плиты
монолит
железобетон
дерево
| другое…. |  | плиты
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
11. | Лестницы:
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
Перила:
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
12. | Балконы:
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
13. | Крыша (чердак)
| Тип: |  | плоская
скатная
| плоская |  | +
другое….
Матриал:
дерево
другое
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
14. | Кровля
| Материал: |  | рубероид
металл
черепица
шифер
| рубероид |  | +
другое…
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
15. | Мусоропровод |  | отсутствует
| Состояние: |  | отсутствует
целое
разрушенное
16. | Подъезды |  | 7
| Состояние: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
| наличие энергосберегающих ламп: |  | отсутствуют
да
| нет |  | +
17. | Подъездные окна
| количество: | ед. | 39
| материал: |  | пластик
дерево
| пластик |  | +
18. | Лифты
| наличие: |  | присутствуют
| да |  | +
нет
| количество |  | 1
| тип оплаты: |  | карточный
| карточный |  | +
обычный по квитанции
| обслуживающая организация: |  | Vita лифт
| завод-изготовитель: |  | Китай
срок эксплуатации:
дата установки:
дата последнего обследования:
19. | Теплоснабжение
| Тип: |  | центральное
автономное
| центральное |  | +
печное
| № ЦТП или ТК |  | +
| наличие АТП: |  | присутсвует
| да |  | +
нет
| наличие ОПУТЭ (счетчик учета тепла) |  | присутвует
| да |  | +
нет
| дата последней поверки: |  | нет
| наличие насоса |  | присутвует
20. | Водопровод
| материал: |  | пластик
металл
| пластик |  | +
| диаметр |  | 25мм
| Состояние: |  | неаварийное
аварийное
| неаварийное |  | +
коррозия
| наличие общедомового прибора учета |  | присутсвует
| наличие насоса |  | присутсвует
21. | Водоотведение
| диаметр трубопровода |  | 50 и 100мм
| материал: |  | пластик
металл
| пластик |  | +
| Состояние: |  | неаварийное
аварийное
| неаварийное |  | +
коррозия
22. | Газоснабжение |  | отсутствует
наличие:
да
| нет |  | +
23 | Электроснабжение
| Состояние щитовых: |  | удовлетворительное
| удовлетворительное |  | +
неудовлетворительное
| Токопроводящие жилы кабелей и проводов: |  | медь
| медь |  | +
алюминий